# 施工现场火灾风险与重大火灾隐患检查单

项目名称： _______________________

检查日期： _______________________
检 查 人： _______________________

## 一、动火作业管理

| 序号 | 检查项目 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动火作业未办理动火审批手续※ | □是 □否 |
| 2 | 动火作业人员未持证上岗※ | □是 □否 |
| 3 | 动火现场未配备灭火器材，未设专人监护※ | □是 □否 |
| 4 | 焊接、切割作业周边有易燃可燃物未清理※ | □是 □否 |

## 二、电气安全

| 序号 | 检查项目 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 电气线路私拉乱接，未穿管保护※ | □是 □否 |
| 6 | 配电箱内堆放杂物，未设置警示标志 | □是 □否 |
| 7 | 电动工具、照明灯具使用不符合安全电压 | □是 □否 |
| 8 | 电气线路绝缘层破损、老化※ | □是 □否 |
| 9 | 临时用电未设置漏电保护装置 | □是 □否 |

## 三、易燃可燃材料管理

| 序号 | 检查项目 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 易燃材料未独立存放，未设置禁火标志※ | □是 □否 |
| 11 | 施工现场违规存放易燃易爆危险品※ | □是 □否 |
| 12 | 建筑内部装修使用易燃、可燃装饰材料※ | □是 □否 |

## 四、消防设施与通道

| 序号 | 检查项目 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 未设置临时消防水源或消防给水系统不能正常使用※ | □是 □否 |
| 14 | 消防通道、消防车登高操作场地被占用、堵塞※ | □是 □否 |
| 15 | 未配置灭火器或灭火器失效、数量不足 | □是 □否 |
| 16 | 未设置应急照明和疏散指示标志※ | □是 □否 |
| 17 | 安全出口、疏散楼梯被堵塞、封闭※ | □是 □否 |

## 五、生活区与吸烟管理

| 序号 | 检查项目 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 宿舍内使用大功率电器、私拉电线※ | □是 □否 |
| 19 | 宿舍内使用明火、燃气灶具 | □是 □否 |
| 20 | 吸烟管理不严，烟头随意丢弃※ | □是 □否 |

## 六、消防管理责任

| 序号 | 检查项目 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 未明确消防安全责任人和管理人 | □是 □否 |
| 22 | 未制定灭火和应急疏散预案，未组织演练※ | □是 □否 |
| 23 | 消防控制室值班人员未持证上岗※ | □是 □否 |
| 24 | 未开展日常防火巡查，无检查记录 | □是 □否 |

## 说明：标有“※”的项目若不符合要求，可能构成《GB 35181—2025》中规定的重大火灾隐患，需立即停工整改并上报。